## ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

## «ПОСЕЛОК  СЕРЕДЕЙСКИЙ»

Сухиничский район Калужская область

ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

От 28.08.2014г.                                                                      № 285

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

городского  поселения

«Поселок Середейский»

на  период 2015 - 2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения    городского  поселения «Поселок Середейский» услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Поселок Середейский» на  период 2015 - 2024 годы". (Прилагается.)

2. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета городского  поселения.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

4.   Контроль за выполнением решения оставляю за собой

Глава  городского поселения

«Поселок Середейский»                                                Т.Д.Цыбранкова

# УТВЕРЖДЕНА

Решением

Поселковой Думы

городского поселения «Поселок Середейский»

Сухиничского района

# Калужской  области

28.08.2014г  № 285

# ПРОГРАММА

«Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

городского  поселения «Поселок Середейский

Сухиничского  района Калужской  области

на  период 2015 - 2024 годы".

п.Середейский

2014 год

# ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского  поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области на  период 2015 - 2024 годы"

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной Инфраструктуры городского поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области на период 2015 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,Генеральный план ГП «Поселок Середейский» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Поселок Середейский» |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах |
| Целевые показатели | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения городского поселения «Поселок Середейский»: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета. Объем финансирования Программы – 24500 тыс. рублей - на 2015 год – 2200 тыс.рублей - на 2016 год – 1100 тыс.рублей - на 2017 год – 1700 тыс.рублей - на 2018 год – 1400 тыс.рублей - на 2019 год – 7200 тыс.рублей - на 2020 -2024 годы – 10900 тыс.рублей |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения «Поселок Середейский»; Организации коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации городского поселения «Поселок Середейский» |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией городского поселения «Поселок Середейский» |

1. ВВЕДЕНИЕ

Городское поселение «Поселок Середейский» расположено на территории Сухиничского района Калужской области. Центр городского поселения – п. Середейский находится в 13 км. западнее от города Сухиничи и в 18 км. восточнее от п. Думиничи. По территории городского поселения проходит автодорога Козельск-Сухиничи-«Москва-Киев». В состав городского поселения «Поселок Середейский» входят следующие населенные пункты: п.Середейский и жд.ст. Живодовка.

Площадь городского поселения составляет 266,6 га, численность населения на 01.01.2014 года составляет 1857 человек.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры городского  поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области на  период 2015 - 2024 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг,   создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ

В  городском поселении «Поселок Середейский» Сухиничского района  Калужской  области (городское поселение) из  14,1 км.  муниципальных  водопроводных  сетей 2 км. являются  ветхими  и  требуют  замены, из 8,6 км.  муниципальных канализационных сетей 6,6 км являются ветхими и требуют замены, из  6 км. теплосетей   2,5  км. являются ветхими и требуют замены. Требуется строительство очистных сооружений.

Основные причины, препятствующие развитию системы  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования:

- высокий уровень износа объектов   коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная  платежеспособность  потребителей (населения)  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг,

- низкая  доля  инвестиционных  расходов  в  структуре  себестоимости  коммунальных  услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы  системы  коммунальной  инфраструктуры путём модернизации и капитального  ремонта  объектов  коммунальной  инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Решение вышеуказанные  проблем  требуют  больших  финансовых  затрат,  привлечения  средств  областного  бюджета,  при  этом  для  участия  в  областных  программах  необходимо  иметь  разработанную  в  установленном  порядке  проектно-сметную  документацию.

Представленная  характеристика  коммунального  хозяйства   муниципального образования  показывает,  что  отказ  от  решения  проблем  программно-целевым  методом  приведет  к  инерционному  развитию  коммунального  хозяйства,  в  условиях  которого  показатели  надежности  обслуживания,  ресурсной  эффективности, условия  жизни  населения  будут  ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный  характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для  решения  вышеуказанных  проблем  требуется  привлечение  средств  бюджета  муниципального  образования,  а  при  их  недостаточности  могут  привлекаться средства областного  бюджета  в  соответствии  с  действующими программами  в  данной  сфере.

# 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

# 3.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства городского поселения.

5.Привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.



3.2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского  поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области на  период 2015 - 2024 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Зеленая – 0,5 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Чкалова – 0,1 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Шахтерская – 0,5 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Победы – 0,7 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 5 | Строительство новой станции водопроводной очистки | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6 | Проектирование и реконструкция насосной станции 2-го подъема с заменой РВЧ | Администрация ГП «Поселок Середейский» | 2015-2024гг. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 7 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений (КНС) с напорным коллектором – 3,6 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 8. | Проектирование и реконструкция самотечного коллектора – 3,0 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 9 | Реконструкция теплотрассы по ул. Шахтерская д.7- ул.Комсомольская д.14 – 0,2 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Комсомольская д.11 - ул.Шахтерская д.10-12 – 0,25 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 11 | Реконструкция теплотрассы по ул.Ленина д.14-4, 14-10,9-11 – 0,7 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 12. | Реконструкция теплотрассы по ул.Комсомольская д.9-5, 14-ул.Ленина д.7 – 0,7 км | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 13. | Реконструкция теплотрассы по ул.Садовая д.1 – 0,2 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 14 | Реконструкция теплотрассы по ул.Шахтерская д.2,3,14 – 0,3 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 15 | Реконструкция теплотрассы в районе амбулатории , ПЧ-58, ул.Комсомольская д.2 – 0,3 км. | Администрация ГП «Поселок Середейский | 2015-2024гг | Улучшение теплоснабжения населения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

В процессе  исполнения муниципальной программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

## Администрация ГП «Поселок Середейский» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов городского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

6.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы городского поселения «Поселок Середейский»    Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского  поселения «Поселок Середейский» Сухиничского района Калужской области на  период 2015 - 2024 годы"

| № п\п | Наименование мероприятий Программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета ГП | Объемы затрат в ценах 2014 года (млн. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | всего |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Зеленая – 0,5 км. | Администрация ГП«Поселок Середейский», | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Чкалова – 0,1 км. | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Шахтерская – 0,5 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Победы – 0,7 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 5 | Строительство новой станции водопроводной очистки | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 6 | Проектирование и реконструкция насосной станции 2-го подъема с заменой РВЧ | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| водоотведение |
| 7 | Проектирование и реконструкция очистных сооружений (КНС) с напорным коллектором – 3,6 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |
| 8 | Проектирование и реконструкция самотечного коллектора – 3,0 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |
| теплоснабжение |
| 9 | Реконструкция теплотрассы по ул. Шахтерская д.7- ул.Комсомольская д.14 – 0,2 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Комсомольская д.11 - ул.Шахтерская д.10-12 – 0,25 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 11 | Реконструкция теплотрассы по ул.Ленина д.14-4, 14-10,9-11 – 0,7 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 |
| 12 | Реконструкция теплотрассы по ул.Комсомольская д.9-5, 14-ул.Ленина д.7 – 0,7 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 13 | Реконструкция теплотрассы по ул.Садовая д.1 – 0,2 км. | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 14 | Реконструкция теплотрассы по ул.Шахтерская д.2,3,14 – 0,3 км | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 15 | Реконструкция теплотрассы в районе амбулатории , ПЧ-58, ул.Комсомольская д.2 – 0,3 км. | Администрация ГП«Поселок Середейский», |  |  |  |  |  | 0.4 | 0,4 |
|  | ИТОГО |  | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 7,2 | 10,9 | 24,5 |

# 7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2015 – 2024 гг.

На первом этапе (2015 год) будут реализованы следующие мероприятия:

завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2016-2020 годы:

модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021-2024 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

18. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры городского  поселения «Поселок Середейский». В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации городского поселения,  предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация городского поселения «Поселок Середейский» ежегодно представляет в Поселковую Думу городского поселения «Поселок Середейский» одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.