СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

"ДЕРЕВНЯ  АЛНЕРЫ"

Калужская  область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.09. 2019г                                                                                                         № 19

Об  утверждении   программы

по энергосбережению на 2020-2025г.г.

- Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на территории сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2020-2025годы" (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2020 года.

- Контроль над выполнением настоящего постановления  возложить на главу администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» С.Н.Марину.

.

Глава  администрации

сельского  поселения

"Деревня  Алнеры"                                                                                    С.Н.Марина

Утверждена
Постановлением Администрации
сельского поселения «Деревня Алнеры»
от 20.09. 2019г № 19

Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения «Деревня Алнеры» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в СП «Деревня Алнеры» на 2020-2025 годы»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация СП «Деревня Алнеры» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | - |
| 3. Участники муниципальной программы | Администрация СП «Деревня Алнеры» |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| 5. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 6. Цели муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Деревня Алнеры» |
| 7. Задачи муниципальной программы | Экономия бюджетных средств |
| 8. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв.м общей площади: 2020г – 10,614 2021г – 10,700 2022г – 10,720 2023г – 10,730 2024г – 10,740 2025г – 10,740; |
|  | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители): 2020г – 0,1714 2021г – 0,1716 2022г – 0,1720 2023г – 0,1720 2024г – 0,1721 2025г – 0,1722 |
|  | Удельный расход газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади: 2020г – 0,0785 2021г – 0,786 2022г – 0,786 2023г – 0,7877 2024г – 0,7878 2025г - 0,7879 |
| 9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на 2020-2025 годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы средства бюджета сельского поселения 824,0 тыс. рублей - на 2020 год – 295,5 тыс.рублей - на 2021 год –106,0тыс.рублей - на 2022 год- 85,5 тыс.рублей - на 2023 год – 186,0 тыс. рублей - на 2024 год – 105,0 тыс. рублей - на 2025 год – 46,0 тыс. рублей Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения «Деревня Алнеры» на соответствующий финансовый год. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение расходов бюджетных средств |

| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| --- | --- |
| Сроки реализации- | 2020-2025 годы |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления; - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов. |
| Контроль над выполнением: | Администрация сельского поселения «Деревня Алнеры» |

Раздел 1.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в сельском

поселении «Деревня Алнеры»

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых   для обеспечения более эффективного использования ресурсов. Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

-повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории поселения.

Задача Администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

Основные направления энергосбережения

1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение — экономически выгодно. Достигается информационной         поддержкой,         методами         пропаганды,         обучением энергосбережению.

2.  Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

3.  Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов, что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

Энергосбережение в муниципальных учреждениях

обеспечить     проведение     энергетических     обследований,     ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

-обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружении;

-сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

-произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

-осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

Энергосбережение в жилых домах

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде»:

-  проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

-   обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

-   сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

-   создать "условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение,

тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Раздел 2.

Перечень  мероприятий  муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории сельского поселения «Деревня Алнеры» на 2020-2025 годы»

| № | мероприятия | исполнители | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение энергетического обследования | Согласно договора энергоаудита |  |  |  |  | 25 |  |
| 2. | Оформление энергетических паспортов | Согласно договора энергоаудита |  |  |  |  | 10 |  |
| 3. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные в зданиях, находящихся в муниципальной* собственности | Администрация СП | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |  | 25,5 |
| 4. | Замена окон на пластиковые | Администрация | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 5. | замена входной двери | Администрация | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | организация пропаганды в сфере энергосбережения | Администрация |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 7. | Утепление полов | Администрация | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 8. | замена аварийных ЛЭП на территории поселения | согласно Генплана СП «Деревня Алнеры |  | 60,0 | 60,0 |  | 70,0 |  |
| 9. | установка приборов учёта на линии ЛЭП с уличным освещением | Администрация | 160,0 |  |  | 160 |  |  |
|  |  | ИТОГО: 824,0 | 295,5 | 106,0 | 85,5 | 186,0 | 105,0 | 46,0 |

Раздел3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности СП «Деревня Алнеры»  на 2020-2025 годы» И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработке муниципальной программы | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв.м общей площади | кВт*ч/ кв.м | 10,614 | 10,614 | 10,700 | 10,720 | 10,730 | 10,740 | 10,740 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители) | Куб.м/чел | 0,1714 | 0,1714 | 0,1716 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1721 | 0,1722 |
| 3. | Удельный расход газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади | Гкал/ Кв.м | 0,0785 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,7877 | 0,7878 | 0,7879 |