Сельское поселение

"Деревня Соболёвка"

Калужская область

Сельская   Дума

Решение

от 20 июня  2014 г.       			                                           № 198

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Деревня Соболёвка»

по 2024 года

В соответствии со ст. 26 Устава сельского поселения «Деревня Соболёвка» сельская Дума  сельского поселения

Решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Соболёвка» по 2024 года. (Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  администрацию СП     «Деревня Соболёвка».

3. Данное Решение вступает в силу с момента его официального  обнародования.

Глава сельского поселения

«Деревня Соболёвка»                                                   Н.В.Плисенкова

Приложение  к Решению

СД сельского поселения

«Деревня Соболевка»

от 20 июня  2014 года № 198

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

« Деревня Соболевка» по 2024 года»

____________________

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Соболевка» по 2024 года»

2. Введение

3. Краткая характеристика планировочных районов

3.1. д.Соболевка

3.2  Село Завода

3.3. д. Ресса

3.4 Село Дубровский

3.5. д. Тычевка

3.6 д.Василево

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры (в ценах 2014 года).

1. Паспорт

Программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

«Деревня Соболевка» по 2024года»

1.1. Наименование Программы: Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  «Деревня Соболевка» по 2024 года».

1.2. Основание для разработки:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.3. Инициатор постановки проблемы: администрация СП «Деревня

Соболевка»

Заказчик Программы: администрация СП «Деревня Соболевка»

1.4. Координатор Программы: администрация СП «Деревня Соболевка»

1.5. Разработчик Программы: администрация СП «Деревня Соболевка»

1.6. Источники финансирования Программы:

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит

44109000 руб. в ценах 2014 года.

Источник финансирования     - федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

1.7. Состояние проблемы:

В настоящее время в сельском поселении «Деревня Соболевка» не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей инженерно-технического обеспечения для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения  доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение представительным органом сельского поселения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

1.8. Цели и задачи Программы:

Цели  Программы:

на основании Генерального плана развития сельского поселения «Деревня Соболевка» до 2024\ года, утвержденного Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Соболевка» от 13.12.13года  № 172, (другие нормативно-правовые документы) определить количество и стоимость строительства и (или) реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Задачи Программы:

определить сроки освоения планировочных районов сельского поселения  «Деревня Соболевка» по 2024 г.;

определить объемы жилой застройки в намеченных к освоению до 2024г. планировочных районах;

определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

определить сети и объекты инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства в соответствии со сроками освоения планировочных районов;

определить стоимость строительства указанных объектов по укрупненным показателям.

1.9. Ожидаемые результаты от реализации Программы:

разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определением тарифа за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

2. Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Соболевка» по 2024года» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации (другие нормативно-правовые документы).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

Программа выполнена   на основании Генерального плана развития сельского поселения «Деревня Соболевка» по 2024 года, утвержденного Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Соболевка» от 13.12.2013  года № 172, (другие нормативно-правовые документы).

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения необходимого количества электроэнергии, тепла, воды, газа для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию по 2024 года.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Водоснабжение – гидротехнические сооружения, водозаборные сооружения, внешний тракт подачи воды, подземные водозаборы, фильтровальные станции, насосные станции 1-го, 2-го и 3-го подъемов, резервуары чистой воды, водонапорные башни, водоводы, магистральные сети водопровода.

2. Водоотведение – коллекторы, кустовые канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации, илонакопители.

3. Электроснабжение – линии электропередач напряжением 110, 35, 10 кВ, электроподстанции напряжением по высокой стороне 220, 110, 35 кВ, распределительные пункты.

4. Теплоснабжение – ТЭЦ, районные водогрейные котельные, тепломагистрали высоких параметров, центральные тепловые пункты, разводящие тепловые сети.

5. Газоснабжение – магистральные газопроводы с давлением до 3 кгс/кв. см и более, компрессорные станции, газораспределительные станции, головные газораспределительные пункты, газораспределительные пункты.

Перечень намеченных к освоению до 2024 года планировочных районов в порядке приоритета их освоения с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий, а именно:

расчетная численность населения –  640 чел;

общий объем жилищного строительства  –  3400 кв. м;

убыль общей площади жилого фонда  –  1300 кв. м;

жилой фонд сельского поселения общей площадью –  20 006,2   кв. м;

средняя обеспеченность на 1 жителя общей площади –  31,3 кв. м;

этажность возводимых домов: 1-2 этажа – 3400 кв. м;

Таблица 1

Сроки освоения планировочных районов сельского поселения «Деревня Соболевка»  по 2024 года.

| № п/п | Планировочный район | Плановый показатель, тыс. кв. м | Сроки начала и завершения освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Соболевка | 1200 | 2014- до 2024 |
| 2. | Село Завода | 800 | 2014- до 2024 |
| 3. | Д.Ресса | 300 | 2014- до 2024 |
| 4. | Село Дубровский | 700 | 2014- до 2024 |
| 5. | Д.Тычевка | 200 | 2014- до 2024 |
| 6. | Д.Василево | 200 | 2014- до 2024 |
|  | итого | 3400 |  |

Контрольные цифры ввода жилищного строительства на период 2014 -2024 годы приведены в таблице 2.

Затраты в ценах 2014 года, необходимые для реализации мероприятий для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры приведены в приложении 1.

Общая стоимость затрат, в ценах 2014 года, связанных с реализацией данных мероприятий, приведена в сводной ведомости затрат в таблице 3.

Таблица 2

Контрольные цифры ввода жилищного строительства

на период 2014 -2024 годы

| Год | Многоэтажное строительство |  | Индивидуальное строительство |  | Всего тыс.кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.кв. м | % | Тыс.кв. м |  |
| 2014 |  |  | 100 | 100 | 100 |
| 2015 | 80 | 400 | 20 | 100 | 500 |
| 2016 |  |  | 100 | 700 | 700 |

2017	100	300	300

2018	100	300	300

2019					   100		  300		 300

2020                                                       100               300	300

2021 	100	300	300

2022	100	300	300

2023	100	300	300

Таблица  Сводная ведомость затрат (млн. руб.)

по реализации мероприятий Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

«Деревня Соболевка» по 2024 года в ценах 2014 года

| № п/п | Планировочный район | Водо- снабжение | Водо- отведение | Тепло- снабжение | Газо- снабжение | Электо- снабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д.Соболевка | 0,060 | 1,120 |  | 15,021 | 0,756 | 16,957 |
| 2 | Село Завода | 0,440 | 0,440 | 0,2 | 15,833 | 0,315 | 17228 |
| 3 | Д.Ресса | 0,060 | 0,120 |  | 5,452 | 0,189 | 5,821 |
| 4 | Село Дубровский | 0,060 | 0,280 |  | 0,9 | 0,441 | 1,681 |
| 5. | Д.Тычевка | 0,060 | 0,08 |  | 1,05 | 0,126 | 1,316 |
| 6. | Д.Василево |  | 0,08 |  | 0,9 | 0,126 | 1,106 |
|  | Итого : |  |  |  |  |  | 44,109 |

3. Краткая характеристика планировочных районов сельского

поселения «Деревня Соболевка»

  - Деревня Соболевка»

1. Планировочный район д.Соболевка в соответствии с генеральным планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения:

дома № 1- до № 151

В состав района входят территории - 151 домовладение

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные, двухэтажные – деревянные, панельные, кирпичные (одноквартирные, двухквартирный, многоквартирные)

В настоящее время   ведётся строительство:  индивидуальное.

Существующие учреждения: (органы государственной власти и государственного управления, спортивно-зрелищные сооружения, торговые  и общественно-деловые центры, образовательные учреждения, проектные институты, высшие учебные заведения, театры, музеи, рестораны и кафе, гостиницы, главпочтамт,  пассажирские вокзалы и т.п.). : Администрация сельского поселения «Деревня Соболевка», магазины – 4, административное здание ООО «Соболевское»

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 1200 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

не планируется.

4. Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению: 1-колодц

по канализации: сети - д. Соболевка – 800 м; 600 м – инд.ст.

по теплоснабжению :

по электроснабжению: 12 домов.

по газоснабжению: сети -  д.Соболевка – 5000 м.,  .,

3.2.  Село Завода

1. Планировочный район село Завода в соответствии с генеральным планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения: 1- 29

В состав района входят территории сельского поселения «Деревня Соболевка».

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные, двухэтажные – деревянные, панельные, кирпичные (одноквартирные, двухквартирный, многоквартирные дома)

.

В настоящее время   ведётся строительство: Храма, индивидуальное строительство / не  за счет  бюджета/.

Существующие учреждения: (органы государственной власти и государственного управления, спортивно-зрелищные сооружения, торговые  и общественно-деловые центры, образовательные учреждения, проектные институты, высшие учебные заведения, театры, музеи, рестораны и кафе, гостиницы, главпочтамт,  пассажирские вокзалы и т.п.).: школа , СДК, ФАП,ОПС.

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 800 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

строительство детского сада

4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению : сети - 200 м.

по канализации: сети - 300 м., 250 м.- инд.стр.

по теплоснабжению: сети – 50 м.

по электроснабжению: 5 домов.

по газоснабжению: сети - 2300 м., 1-котельная

3.3.    деревня  Ресса

1. Планировочный район д.Ресса в соответствии с генеральным планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения:   1- 46

В состав района входят территории сельского поселения «Деревня Соболевка».

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные – деревянные,  кирпичные (одноквартирные, двухквартирные  дома)

.

В настоящее время      строительство не ведется.

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 300 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

не планируется

4. Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению : 1 колодец

по канализации:  150 м.- инд.стр.

по теплоснабжению :

по электроснабжению: 3 дома

по газоснабжению: сети - 2850 м	 .

3.4.     село Дубровский

1. Планировочный район село Дубровский в соответствии с генеральным

планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения: 1-  6

В состав района входят территории сельского поселения «Деревня

Соболевка».

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные –

деревянные,   (одноквартирные  дома)

. В настоящее время     начинается строительство  7 частных

домовладений.

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 700 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

не планируется

4. Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению : 1 колодец

по канализации : 350 м. - инд.стр.

по теплоснабжению :

по электроснабжению: 7 домов

по газоснабжению: сети -  300м 	 .

3.5 деревня Тычевка

. Планировочный район деревня Тычевка в соответствии с генеральным

планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения: 1-  21

В состав района входят территории сельского поселения «Деревня

Соболевка».

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные –

деревянные,   (одноквартирные  дома)

. В настоящее время      строительство  не ведется

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 200 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

не планируется.

4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению:1 колодец

по канализации : 100м.- инд.стр.

по теплоснабжению:

по электроснабжению: 2 домов

по газоснабжению: сети - 350м

3.6 деревня Василево

Планировочный район деревня Василево в соответствии с генеральным

планом находится в границах сельского поселения «Деревня Соболевка»

Район включает в себя следующие жилые домовладения: 1-  19

В состав района входят территории сельского поселения «Деревня

Соболевка».

2. Существующая застройка района (характеристика): одноэтажные –

деревянные,   (одноквартирные  дома)

. В настоящее время      ведется строительство   1 дома

3. На период до 2024 года в проекте генерального плана запланировано:

новое жилищное строительство в объёме 200 кв. м общей площади;

размещение в районе объектов районного, городского, областного  значения:

не планируется

4.Планируется развитие систем инженерного обеспечения:

по водоснабжению:

по канализации:  100м.- инд.стр.

по теплоснабжению:

по электроснабжению: 2 домов

по газоснабжению: сети - 300м

4. Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию

систем коммунальной инфраструктуры (в ценах 2014 г.)

4.1. Деревня  Соболевка (название района)

Таблица 4.1.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Колодец д. № 133 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Улица дома №20 - №35 | 100 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,640 |
| 2… | Инд.строит. |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,480 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1200 |

Таблица 4.1.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,756 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.1.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Уличный газопровод дом №1 - № 151 |  | 5 км. |  |  |  |  |  |  |  | 15,021 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Село Завода  (название района)

Таблица 4.2.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 12- 20а | 100 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дом № 11, 14 | 100 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |
| 2… | Инд. стр. |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,440 |

Таблица 4.2.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Школа |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,315 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 1 – 29, |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6,91 |
| 2… | котельная школа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,923 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,833 |

4.3. Деревня Ресса  (название района)

Таблица 4.3.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Колодец д.№ 14 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Инд.строит. |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 1-46 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5,452 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Село Дубровский  (название района)

Таблица 4.4.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Колодец д.№ 7 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Инд.строит |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,441 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 1-6 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. Деревня Тычевка  (название района)

Таблица 4.5.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Колодец д.№ 11 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Инд.строит. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 1-21 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. Деревня Василево  (название района)

Таблица 4.6.1

Водоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6.2

Водоотведение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индив.строит. |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6.3

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно – сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строитель-ства, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д, мм | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6.4

Электроснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Индивидуальное строительство | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,126 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6.5

Газоснабжение

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта |  | Технико-экономическое обоснование | Инженерные изыскания | Проектно-сметная документация | Строительство объекта, этапы |  |  | Ввод объекта в эксплуа-тацию | Стоимость строительс-тва, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шт. | L,км | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Срок Стоимость | Срок Стоимость | Срок Стоимость |  |  |
| 1 | Дома № 1-19 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица затрат в ценах 2014 года по годам

| Года | Строит. (м.кв.) | Водоснаб. (мил.руб) | Водоотвед. (мил.руб) | Теплоснаб. (мил.руб) | Электроснаб. (мил.руб) | Газоснаб. (мил.руб) | Затраты Млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 100 | 0,060 |  |  |  |  | 0,060 |
| 2015 | 500 | 0,5 | 0,440 |  | 0,100 | 30,854 | 31,894 |
| 2016 | 700 | 0,060 | 1,120 | 0,2 | 0,241 | 5,452 | 7,073 |
| 2017 | 300 |  | 0,120 |  | 0,189 |  | 0,309 |
| 2018 | 300 |  | 0,280 |  | 0,756 | 0,9 | 1,936 |
| 2019 | 300 |  |  |  | 0,315 | 1,05 | 1,365 |
| 2020 | 300 |  | 0,08 |  |  | 0,9 | 0,98 |
| 2021 | 300 | 0,060 |  |  | 0,126 |  | 0,186 |
| 2022 | 300 |  |  |  | 0,126 |  | 0,126 |
| 2023 | 300 |  | 0,08 |  | 0,100 |  | 0,18 |
|  | 3400 |  |  |  |  |  | 44,109 |