Пояснительная записка к

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

сельского поселения «Деревня Субботники»

Калужской области на период до 2028 года

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## Территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы.

Ведется выделение земельных участков площадью 0,18га каждый для индивидуального жилищного строительства в д. Субботники (индивидуальное отопление). В дальнейшем планируется выделение участков под индивидуальное жилищное строительство. Строительство многоквартирных жилых домов не планируется. Строительство дополнительной котельни и прокладка тепловой сети не планируется.

Индивидуальную жилую застройку планируется оснащать индивидуальной системой отопления, что не отразится на балансе тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии и их тепловой нагрузке.

Основной вид топлива на котельной природный газ. Бесхозных тепловых сетей в д.Субботники не выявлено.

Котельная находится на обслуживании ООО «ТеплоСервис».

В деревне Субботники три вида жилой застройки: многоквартирные, двухквартирные и индивидуальные жилые дома. Отопление всех жилых домов индивидуальное.

На территории д.Субботники расположена котельная, которая находится на балансе МКОУ "Субботниковская средняя общеобразовательная школа" отдела образования администрации МР «Сухиничский район» и отапливает  здание школы. В дальнейшем планируется подключение к системе центрального отопления здания администрации СП «Деревня Субботники».

Характеристика котельной д. Субботники

| Характеристика источника тепловой энергии, (марка котлов, их мощность (Гкал/час), КПД, котлов (%), их кол-во (шт) | Установленная МОЩНОСТЬ источника тепловой энергии, Гкал/час | Фактическая тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/час (по состоянию на 31.11.2015) | Наличие или отсутствие резервного электропитания источника тепловой энергии с указанием его вида и типа | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исполнении), км | Кол-во дней отопительного периода за предшествующих 12 месяцев (по состоянию на 31.11.2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| REX 15 0,13 Гкал/ч, КПД 92%,, 2 шт. | 0,26 | 0,17 | DS 11000DES E31714040668 | 0,116 | 210 |

Сети котельной " д. Субботники "

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от источника тепловой энергии до ввода в бюджетные учреждения | Для системы теплоснабжения от котельной "д.Субботники" принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график по t0наружного воздуха. |
| Параметры тепловых сетей, тип компенсирующих устройств, тип прокладки и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземный. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети – 116пм (в двухтрубном исполнении). |
| Описание типов регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях -задвижки. |
| Описание теплового колодца | Тепловой колодец построен из ж/б колец диаметром 1,5м. |