ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СП «Село Брынь» Сухиничский район Калужской области

на период до 2024 года

Характеристика населенного пункта сельского поселение «Село Брынь».

Сельское поселение «Село Брынь» расположено в Калужской области юго-западной части  Калужской  области,  на  левом берегу  реки Брынь,  по территории проходит  автомагистраль М3 - Москва-Киев, в 110км к юго-западу от Калуги.

Существующая площадь муниципального образования - 5976 Га. Численность населения на 1 января 2013г. составляет 610 человек.

Жилой фонд сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную и малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 13,392 тыс.м2 , Централизованное горячее водоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение имеют 7,984 тыс.м2 жилого фонда.

Существующая площадь муниципального образования - 5976 Га. Численность населения на 1 января 2013г. составляет 610 человек.

Жилой фонд сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную и малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 13,392 тыс.м2. Централизованное горячее водоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение имеют 7,984 тыс.м2 жилого фонда.

Климатические особенности.

Климат СП «Село Брынь», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами - весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9...-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... - 52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха, °С |  |  |  | Продолжительность периода, |  |  |
|  |  |  |  | сут. |  |  |
| Наиболее | Наиболее | Наиболее | Отопительно | Со | Со средней |  |
| холодных | холодной | холодного | го периода | среднесуточной | суточной |  |
| суток | пятидневки | периода |  | температурой | температурой |  |
|  |  |  |  | <8°С | воздуха <0°С |  |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207-210 | 145 - 150 |  |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северо¬ западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Сведения о котельной «с.Брынь»

На территории сельского поселения имеется модульная газовая кательная, обслуживаемая  ООО «Тепло Сервис» которая отапливает  зданая школы и СДК.

ХАРАКТЕРИСТИКА  СИСТЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ СП «СЕЛО БРЫНЬ»

| Характеристика источника тепловой энергии, (марка котлов, их кол-во (шт) | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | Фактическая тепловая нагрузка источника тепловой энергии, Гкал/час | Наличие или отсутствие резервного электропитания источника тепловой энергии с указанием его вида и типа | Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исполнении), км | Протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации (в двухтрубном исполнении), км | Кол-во дней отопительного периода за предшествующих 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aiphaterm ALPA - 2 шт | 0,33 Гкал/ч | 0,29 Гкал/ч | Дизель генератор | 0,540 | 0,540 | 210 |

Теплоснабжение в частных домах от печей и АОГВ.

Необходимо произвести капитальный ремонт тепротрассы до школы,  переход от подземной к воздушной линии с целью уменьшения потери тепла при транспортировке.

Сроки и этапы реализации схемы

1.	Срок разработки схемы теплоснабжения до 2023 года.

2.	Срок реализации мероприятий приведенных в схеме теплоснабжения до 2023 года первая очередь Генерального плана сельского поселения.