КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ФРОЛОВО»                                                                                                   СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.09.2014 г.                                                                                   №187

Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения

«Село Фролово»

на  период 2014 - 2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и в целях улучшения обеспечения    сельского поселения «Село Фролово» услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»

Решила:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово» на  период 2014 - 2024 годы". Прилагается.

2. Установить, что в ходе реализации  Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию                                                                                    СП «Село Фролово».

5. Постановление администрации СП «Село Фролово» 27.06.2014 г. № 22

Об утверждении  Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово» на  период  2014 - 2024 годы"  считать утратившими силу.

Глава                                                                                                                        сельского поселения

«Село Фролово»                                                                        Г.Д. Федотова

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово» на  период 2014 - 2024 годы"

| Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово» на период 2014- 2024 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», и генеральный план СП «Село Фролово» утвержденный решением Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 г. № 161 |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Село Фролово» |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах. |
| Основные задачи программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Село Фролово», - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества, - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, - снижение потребление энергетических ресурсов, -повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения, -проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов, |
| Целевые показатели | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2024 годы |
| 10. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования Программы – 880 тысяч рублей - на 2014 год – 0 тыс.рублей - на 2015 год – 100 тыс.рублей - на 2016 год – 150,0 тыс.рублей -на 2017 год – 310,0 тыс.рублей - на 2018 год – 160,0 тыс.рублей - на 2019- 2024 год – 16,0 тыс. рублей Источник финансирования: - средства бюджета сельского поселения «Село Фролово»; - средства областного бюджета; - средства федерального бюджета. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Село Фролово»; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации сельского поселения «Село Фролово» |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией сельского поселения |

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальное образование сельское поселение «Село Фролово» расположено, в южной части  Сухиничского района Калужской области и граничит    с территориями сельских поселений:

- На севере с СП «Деревня Радождево», СП «Село Стрельна»;

- На востоке с СП «Деревня Субботники»;

- На юге с  СП «Село Богдановы Колодези»;

- На юго-западе и западе с Думиничским районом.

Территория сельского поселения составляет 5,2 тыс. га  или 4,2% от площади Сухиничского района.  В состав сельского поселения входят  4 деревень: с. Фролово, дер. Плохово, дер. Сныткино, дер. Сяглово. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2013г. составляет 234 человека.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово» на  период 2014 - 2024 годы» предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения

В сельском поселении  «Село Фролово» (далее-муниципальное образование)  из  3,0 км    водопроводных  сетей  0,5 км являются  ветхими  и  требуют  замены,  из 0,4 км канализационных сетей 0,2 км являются ветхими и требуют замены, требуется строительство очистных сооружений. Сети  наружного  освещения  муниципального образования  отсутствуют, требуется реконструкция электрических сетей.

Основные причины, препятствующие развитию системы  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования:

- высокий уровень износа объектов   коммунальной инфраструктуры;

- ограниченная  платежеспособность  потребителей (населения)  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг,

- низкая  доля  инвестиционных  расходов  в  структуре  себестоимости  коммунальных  услуг.

Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности

работы  системы  коммунальной  инфраструктуры путём модернизации и капитального  ремонта  объектов  коммунальной  инфраструктуры для обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Решение вышеуказанные  проблем  требуют  больших  финансовых  затрат,  привлечения  средств  областного  бюджета,  при  этом  для  участия  в  областных  программах  необходимо  иметь  разработанную  в  установленном  порядке  проектно-сметную  документацию.  Представленная  характеристика  коммунального  хозяйства   муниципального образования  показывает,  что  отказ  от  решения  проблем  программно-целевым  методом  приведет  к  инерционному  развитию  коммунального  хозяйства,  в  условиях  которого  показатели  надежности  обслуживания,  ресурсной  эффективности, условия  жизни  населения  будут  ухудшаться.

Изложенные проблемы имеют комплексный  характер, требуют системного решения, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода.

Для  решения  вышеуказанных  проблем  требуется  привлечение  средств  бюджета  муниципального  образования,  а  при  их  недостаточности  могут  привлекаться средства областного  бюджета  в  соответствии  с  действующими программами  в  данной  сфере.

Раздел 3. Основные цели и задачи программы

3.1. Основные цели программы

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы;

- повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-  улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-  повышение уровня благоустройства сельского поселения «Село Фролово»;

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3.2. основные задачи программы:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Раздел 4. Перечень  мероприятий    программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Фролово»  на  период 2014- 2024 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети в с. Фролово 0,5 км | Администрация СП «Село Фролово», | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 2 | Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в с. Фролово | Администрация СП «Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационных сетей в с. Фролово 0.4 км | Администрация СП «Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 4 | Строительство очистных сооружений в с. Фролово | Администрация СП «Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | Улучшение санитарного и экологического состояния | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция линий электропередач по с. Фролово 1 км | Администрация СП« Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | Обеспечение надежности и устойчивости энергосистемы поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| 6 | Строительство системы наружного освещения с. Фролово 2 км | Администрация СП «Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |
| газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7 | Газификация с. Фролово 4,4 км | Администрация СП «Село Фролово» | 2014 -2024 г.г. | повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения | Выполнение целевых показателей муниципальной программы |

- Раздел 5. Основные меры правового регулирования.

- В процессе исполнения муниципальной  программы на основе федерального и регионального законодательства могут приниматься нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

- Администрация СП «Село Фролово» в целях достижения показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной  программы:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы;

- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования мероприятий  муниципальной  программы  за счет средств местного бюджета;

- участвует в  рабочих совещания по решению тактических задач и текущему выполнению мероприятий.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы сельского поселения «Село Фролово»   «Благоустройство территории  в СП «Село Фролово» на 2014-2014 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий Программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета СП | Объемы затрат в ценах 2014 года (млн. руб) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | всего |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети в деревни Ермолово 0,5 км | Администрация СП «Село Фролово», |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 |
| 3 | Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) в с. Фролово | Администрация СП «Село Фролово» |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей в с. Фролово 0,4км | Администрация СП «Село Фролово» |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 5 | Строительство очистных сооружений в с. Фролово | Администрация СП «Село Фролово» |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |
| электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция линий электропередач по с Фролово | Администрация СП «Село Фролово» |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,4 |
|  | Строительство системы наружного освещения с. Фролово 1 км | Администрация СП «Село Фролово» |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Фролово | Администрация СП «Село Фролово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,1 |  | 1,5 | 3,1 | 1,6 | 1.6 | 8,8 |

Раздел 7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2014 – 2024 гг.

На первом этапе (2014 год) будут реализованы следующие мероприятия:

завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы

На втором этапе 2015-2020 годы:

модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2021-2024 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

Раздел 8. Механизм реализации программы

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации сельского поселения,  предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

На основании утвержденной программы разрабатывается по объектная проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Раздел  9. Контроль за ходом реализации программы

Администрация сельского поселения «Село Фролово» ежегодно представляет в сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.