Пояснительная записка к

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

сельского поселения «Деревня Алнеры»

Сухиничкого района Калужской области

на период до 2028 года

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## Территория относится к Барятинско-Сухиничской равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной окраине Московской синеклизы.

В настоящий момент ведется выделение земельных участков площадью 0,15га каждый для индивидуального жилищного строительства в д.Руднево с индивидуальным отоплением. Вдальнейшем планируется выделение участков под индивидуальное жилищное строительство. Строительство многоквартирных жилых домов не планируется. Дома возводимые в рамках индивидуальной жилищной застройки планируется оснащать индивидуальными системами отопления, что не отразится на балансе тепловой мощности централизованных источников тепловой энергии и их тепловой нагрузке.

Строительство или реконструкция котельной, дополнительной котельни и прокладка тепловой сети не планируется.

В качестве основного топлива на   котельной,   используется природный газ. Резервного топлива на котельных не предусмотрено.

В качестве единой теплоснабжающей организации определено  Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис». Бесхозных тепловых сетей в д.Алнеры не выявлено.

В СП «Деревня Алнеры» два вида жилой застройки: дома (коттеджи) на 2- квартиры и индивидуальные жилые дома. Многоэтажных домов нет.

Всех жилых домов оборудованы системами индивидуального газового отопления или печном отоплением.

На территории д.Алнеры расположена одна котельная, установленной мощностью 0,26 Гкал/ч, отапливает административное здание, Алнерскую основную общеобразовательную школу, здание ДК, здание ООО «Агроресурс».

Котельная «Алнеры»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: GALAXIA-2F-105 2шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность - 0,26 Гкал/ч |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,26Гкал/ч Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) - 0,17 Гкал/ч |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,01 Гкал/ч Тепловая мощность 0,25 Гкал/ч |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 494,5 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 394 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Сети котельной " Алнеры"

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением их материальной характеристики, протяженность и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземная -110м (диаметр трубы 80мм); надземная - 160м (диаметр трубы 50мм) Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы.Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Общая протяженность сети - 270 м; Подключенная нагрузка - 0,17 Гкал/ч. |
| Описание типов секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях - задвижки. |

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления ).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории потребителей: вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12°С; промышленных зданий до 8°С.

Описание хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации представлено в таблице.

Показатели теплоснабжающей организации ООО «ТеплоСервис»

| Наименование организации | ООО «ТеплоСервис» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | СП «Деревня Алнеры» МР «Сухиничский район» |
| Ф.И.О. руководителя | Пронькин Андрей Иванович |
| ИНН | 4017006368 |
| КПП | 401701001 |
| ОГРН | 1074001001436 |
| Период предоставления информации: | Планируемый 2013 |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2013г. | 1417,37 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для населения (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2013г. | 1672,50 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2013г. | 1591,59 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для населения (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2013г. | 1878,08 руб./Гкал |
| Тариф, рассчитанный в заявлении теплоснабжающей организации (справочно) | 1878,08 руб./Гкал |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 52 013 Гкал |
| Необходимая валовая выручка | 82 783,37 тыс.руб. |
| Затраты на производство 1 Гкал | 1 591,59 руб. |
| Прибыль теплоснабжающей организации | 1 766,42 тыс.руб. |

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице и на графике

| Период | 2009г. | 2011г. | 01.01.-30.06. 2012г. | 01.09.-31.12. 2012г. | 01.01.-30.06. 2013г. | 01.07.-31.12. 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 1030,06 | 1269,84 | 1269,84 | 1588,32 | 1417,37 | 1591,59 |

Динамика утвержденных тарифов для  ООО «ТеплоСервис» за последние пять лет.

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Деревня Алнеры» и нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Для достижения основной цели жилищной политики и в соответствии с Генеральным планом необходимо решение следующих задач:

    - сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

    - формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

Жилищный фонд СП «Деревня Алнеры» по состоянию на 01.01.2013 г. составил 5600 м2 общей площади.

В поселении преобладают деревянные и кирпичные жилые дома и составляют 80% и 17% соответственно от общей площади жилищного фонда, 3 % приходятся на панельные и блочные дома.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

Производительность водоподготовительных установок соответствует установленной мощности котельных, в полном объеме обеспечивает подпитку системы теплоснабжения, в том числе в аварийном режиме.

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» владеет на правах аренды основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями на территории   СП «Деревня Алнеры». В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» определяется в качестве единой теплоснабжающей организации.